|  |
| --- |
| 云南省残疾人基本型辅助器具补贴指导目录 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 1 | 04个人医疗辅助 器具 | 04 33 保护组织完整性的辅助器具 | 防压疮床垫 | 通过减少身体某部位压强，使压力均匀分布或者减少身体同一部位受压时间的床垫，从而预防压疮。 | 长期卧床，皮肤感觉功能减退或丧失、或无法自行改变体位的，经评估需适配的重度肢体功能障碍者。 | 2年 | 个 | 1000 |
| 2 | 防压疮座垫 | 通过减少身体某部位压强，使压力均匀分布或者减少身体同一部位受压时间坐垫（主要用于轮椅），从而预防压疮。 | 长期坐轮椅，皮肤感觉功能减退或丧失、或无法自行改变体位的，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 个 | 600 |
| 3 | 04 48运动、肌力和平衡训练的设备 | 儿童站立架 | 训练站立提供的支撑辅具，带有膝部、腹部及胸部护带，膝部挡板和上肢桌板，挡板和桌板高度可以调节。 | 站立困难或可辅助站立，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 1200 |
| 4 | 06矫形器和假肢  | 06 03脊柱和颅部矫形器 | 脊柱矫形器 | 取型定制，起到控制或矫正脊柱侧弯，起支撑、固定、减荷、保护、矫正作用。 | 颈、胸、腰、骶损伤或畸形，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 件 | 1000 |
| 5 | 06 06上肢矫形器 | 上肢矫形器 | 取型定制，分为固定性（静止性）和功能性（可动性）两大类，前者主要用于固定、支持、制动肢体；后者可应许肢体活动或控制，帮助改善上肢功能。 | 上肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 件 | 800 |
| 6 | 06 12下肢矫形器 | 踝足矫形器 | 取型定制，固定或限制踝关节活动，起到稳定和保护踝关节作用。 | 下肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 件 | 600 |
| 7 | 膝踝足 矫形器 | 取型定制，起到固定或限制膝关节、踝关节活动，腿部支撑、矫正畸形等功能。 | 2年 | 件 | 1500 |
| 8 | 膝部矫形器 | 固定膝关节和辅助支撑。 | 2年 | 件 | 1000 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 9 | 06矫形器和假肢  | 06 24下肢假肢 | 足部假肢 | 代偿足部缺失部分的结构和功能。 | 部分足截肢，经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 3000 |
| 10 | 赛姆假肢 | 代偿踝部截肢者部分结构和功能。 | 踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长，经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 3000 |
| 11 | 小腿假肢 | 代偿小腿缺失部分的结构和功能。 | 小腿截肢，经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 5500 |
| 12 | 膝部假肢 | 代偿膝部截肢者缺失部分的结构和功能。 | 膝关节离断、小腿极短残肢、大腿残肢过长，经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 6000 |
| 13 | 大腿假肢 | 代偿大腿截肢者缺失部分的结构和功能。 | 大腿截肢者，经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 7000 |
| 14 | 髋部假肢 | 代偿髋部截肢者缺失部分的结构和功能。 | 髋关节离断或大腿残肢过短，经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 8000 |
| 15 | 06 33矫形鞋 | 足矫形器 | 取型定制，围绕全部或部分足的矫形器，包括鞋垫、和鞋内托、垫子、足弓托、后跟垫、足跟托。用于改善足部功能。 | 扁平足、高弓足、内外翻足、糖尿病足、足弓部扭伤受压迫，胫骨后肌腱疼痛及前脚底疼痛等，经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 只 | 200 |
| 16 | 矫形鞋 | 通过定制方式在鞋内加装材料，用于改善足部功能。 | 2年 | 只 | 600 |
| 17 | 09个人生活自理和防护辅助器具 | 09 07稳定身体的辅助器具 | 体位垫 | 能稳定卧床者的身体，支撑身体，帮助良好体位摆放。 | 无法独立保持适宜的姿势，经评估需适配的肢体功能障碍。 | 2年 | 个 | 200 |
| 18 | 09 09穿脱衣服的辅助器具 | 穿衣、系扣辅助器具 | 有助于功能障碍者独立穿上或脱掉衣服和袜子、鞋的装置。 | 上肢功能障碍，独立穿衣、系扣困难，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 件 | 100 |
| 19 | 穿袜、穿鞋辅助器具 | 髋关节、膝关节，躯干活动受限，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 件 | 100 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 20 | 09个人生活自理和防护辅助器具  | 09 12如厕辅助器具 | 坐便椅 | 作为厕所使用的带有内置容器的椅子（可包括用于淋浴的卫生椅和坐厕椅，可带轮子等）。 | 用于有移动困难，轻度辅助或独立坐位可保持坐姿，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 把 | 200 |
| 21 | 马桶增高器 | 可以升高马桶的高度。 | 肢体功能障碍者，髋、膝关节等肢体活动受限，轻度辅助或独立坐位可保持坐姿，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 件 | 200 |
| 22 | 助起扶手 | 安装在马桶周围，可以起到助起的装置（固定、折叠、移动式），辅助起坐及保持坐位平衡。 | 如厕时起坐困难，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 10年 | 个 | 500 |
| 23 | 09 33清洗、盆洗和淋浴辅助器具 | 淋浴椅/登 | 在洗澡时，辅助坐位支撑。 | 有移动困难和跌倒风险，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 把 | 150 |
| 24 | 弯柄/长柄洗浴刷 | 由弯曲臂和可更换的刷头组成，用于擦洗身体的器具。 | 上肢功能活动受限，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 把 | 100 |
| 25 | 12个人移动辅助器具 | 12 03 单臂操作助行器 | 手杖 | 有一个支脚和一个手柄而不支撑前臂的器具，高度可调节。 | 下肢肌力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 支 | 60 |
| 26 | 多脚手杖 | 有多个支脚和一个手柄而不支撑前臂的器具，高度可调节。 | 下肢肌力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 支 | 60 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 27 | 12个人移动辅助器具 | 12 03 单臂操作助行器 | 带座手杖 | 有一个或多个支脚及一个可折叠座位的手杖。 | 下肢肌力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 支 | 100 |
| 28 | 肘拐 | 有一个支脚、一个手柄和非水平前臂支撑架或者臂套，高度及手臂长度可以调节。 | 下肢肌力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 副 | 100 |
| 29 | 前臂支撑拐 | 有一个或多个支脚、一个手柄和水平前臂支撑架，高度可调节，手柄角度可以调节。 | 下肢肌力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 支 | 250 |
| 30 | 腋拐 | 有一个支脚、一个手柄，靠近上身及腋下部位有一个支撑托，高度及手柄位置可以调节。 | 下肢肌力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 副 | 80 |
| 31 | 12 06 双臂操作助行器 | 框式助行器 | 有手柄和多个支撑脚，没有前臂支撑和轮子，双手支撑可辅助站立和行走（高度可以调节，可折叠，具有防滑的橡胶塞头）。 | 下肢肌力或平衡能力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 150 |
| 32 | 两轮式 助行器 | 有手柄、2个支撑脚和两个轮子，没有前臂支撑，双手支撑辅助站立和行走（高度可以调节，可折叠，具有防滑的橡胶塞头），可带休息座位。 | 下肢肌力或平衡能力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 150 |
| 33 | 四轮式 助行器 | 有手柄、4个轮子，没有前臂支撑和轮子，双手支撑可辅助站立和行走（高度可以调节，可折叠，有制动装置，具有防滑的橡胶塞头），或带有休息座位。 | 下肢肌力或平衡能力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 150 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 34 | 12个人移动辅助器具 | 12 06 双臂操作助行器 | 座式助行器 | 有多个轮子和一个行走时支撑身体的座位或吊带。高度可以调节，也可以带前臂支撑架，并可以随时坐下休息。 | 下肢肌力减，平衡能力较差，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 300 |
| 35 | 台式助行器 | 有轮子和（或）支脚，有支撑平台或前臂支撑托架，靠双臂或与上身一起向前推进，高度可以调节，上肢可以放于支撑架上，并有手闸可以控制步行的速度，辅助站立和步行。 | 下肢肌力或平衡能力减弱，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 300 |
| 36 | 儿童助行器 | 适合儿童身体特征，辅助步行。分为前置和后置。高度、宽度可调节，两轮或多轮助行器，脚轮有闸。 | 下肢肌力或平衡能力减弱，经评估需适配的儿童肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 400 |
| 37 | 12 22手动轮椅车 | 功能轮椅 | 扶手可掀或可拆卸，踏板可翻、高度可调，踏板支架可外旋的手动轮椅脚踏板，扶手可以调节，自我驱动。 | 对变换体位、转移装置、调整扶手和脚踏高度等有要求的，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 4年 | 辆 | 800 |
| 38 | 护理型轮椅 | 由护理者用双手推轮椅手柄来推进轮椅和操控轮椅。扶手可掀或可拆卸，踏板可翻、高度可调，踏板支架可外旋或拆除的手动轮椅脚踏板，扶手可以调节，每个轮子有闸固定，靠背和坐位可以向后倾斜。 | 需依靠他人助推轮椅，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 辆 | 1000 |
| 39 | 儿童轮椅 | 除轮椅基本配置外，还包括各种固定装置及限位装置。 | 需长时间借助轮椅进行生活、活动的功能，经评估需适配的肢体功能障碍儿童。 | 3年 | 辆 | 1500 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 40 | 12个人移动辅助器具 | 12 23动力轮椅车 | 电动轮椅 | 由电子控制装置操作轮椅运动方向和速度，具有身体固定安全带和防倾斜装置；扶手及脚踏板可拆卸。也包括电动站立轮椅。 | 需提供躯干支撑以保持坐姿及进行体位变化，经评估需适配的重度肢体功能障碍者。 | 4年 | 辆 | 2500 |
| 41 | 12 31转移和翻身辅助器具 | 抓梯 | 一端固定，用于辅助功能障碍者起床或改变体位。阶梯形状（固定于床尾，方便功能障碍者卧位到坐位的转移）。 | 起身困难，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 200 |
| 42 | 转移板 | 用于放置在轮椅和床、轮椅和坐厕之间辅助使用者完成转移的装置，需表面光滑，摩擦力小、抗折和方便取放携带。通过板的连接，减少空间间隙，从而提高转移的独立性和安全性。 | 转位困难，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 块 | 200 |
| 43 | 滑动布 | 用滑动技术来改变人体位置或体位方向，如从仰卧位到侧卧位（翻身），材料为可清洗的硅树脂涂层。 | 转位困难，经评估需适配的肢体功能障碍者，护理者使用。 | 3年 | 块 | 200 |
| 44 | 转移带 | 帮助护理者或者自己移动的带子，包括腰带、腿带。 | 转位困难，经评估需适配的肢体功能障碍者，护理者使用。 | 3年 | 条 | 150 |
| 45 | 靠背 | 具有助起功能的靠背。 | 用于卧床者坐位支撑，便于阅读、进餐等日常活动，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 2年 | 件 | 150 |
| 46 | 12 39导向辅助器具 | 盲杖 | 辅助视觉障碍者行走，帮助辨别障碍物。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 3年 | 支 | 60 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 47 | 15家务辅助器具 | 15 03预备食物和饮料的辅助器具 | 盲用电饭煲 | 具有煮饭、蒸炖、保温等功能；按键面板带盲文标识，操作过程与结束有语音提示；有定时、预约功能。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 3年 | 个 | 150 |
| 48 | 盲用电磁炉 | 具有火锅、煎炒、爆炒、煲汤、蒸煮、泡茶等功能;按键面板带盲文标识，操作过程与结束有语音提示；带有超温、干烧、无锅保护等保护功能。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 3年 | 个 | 150 |
| 49 | 盲用 电热水壶 | 水煮沸时，可以进行声音提示，在声音提示无效时，可以自动断电。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 3年 | 个 | 150 |
| 50 | 15 09食饮辅助器具 | 防洒碗（盘子） | 带挡边、吸盘或垫子的餐盘等的辅助进食碗、餐盘。 | 手部功能障碍，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 100 |
| 51 | 专用餐具 | 如;弯柄/粗柄勺，刀、叉、筷、带弹簧（连接带）的筷子，可辅助进食 | 手部功能障碍，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 件 | 100 |
| 52 | 18 家庭和其他场所的家具和适配件 | 18 03桌 | 床用桌 | 放置于床上或床旁的小桌，帮助功能障碍者坐在床上进食、阅读和书写。 | 长期卧床，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 张 | 300 |
| 53　 | 18 09坐具 | 儿童坐姿椅 | 为矫正和（或）保持稳定坐姿的座位和附件，目的在于维持正确坐姿，预防畸形。倾斜角度可以调节，脚踏板高度可以调节。 | 因姿势异常难以保持姿势控制，经评估需适配肢体功能障碍者。 | 3年 | 台 | 1500 |
| 　54 | 18 10坐具配 | 轮椅桌 | 放置于轮椅上，方便功能障碍者进食和支持上肢。 | 轮椅使用者，经评估需适配肢体功能障碍者。 | 5年 | 件 | 100 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 55 | 18 家庭和其他场所的家具和适配件 | 18 12床 | 床护栏杆或扶手 | 安装在床边辅助功能障碍者起床、转移、站立的扶手或栏杆，可预防功能障碍者从床上坠落等。 | 独立翻身或坐起困难、有坠床风险，经评估需适配肢体功能障碍者。 | 5年 | 件 | 400 |
| 56 | 多功能 护理床 | 有一个或多个可以调整高度或角度的床，从而方便功能障碍者从仰卧位到坐位，方便转移等日常生活活动、护理，增加舒适性。 | 无法独立翻身及坐起，经评估需适配重度肢体功能障碍者。 | 5年 | 张 | 2000 |
| 57 | 22沟通和信息辅助器具 | 22 03助视器 | 低视力专用滤光镜 | 提供各种吸收范围的滤光片，用于对刺眼光敏感的人减少眩目，它能吸收部分对视觉功能有副作用的可见光。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 2年 | 副 | 160 |
| 58 | 放大镜 | 能扩大图像的器具，如手持放大镜、胸挂式放大镜、镇纸式放大镜。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 2年 | 个 | 40 |
| 59 | 眼镜式 助视器 | 属于近用光学助视器，能扩大图像的器具（包括球镜、柱镜、三棱镜）、由镜架和镜片两部分组成。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 2年 | 副 | 70 |
| 60 | 中远距离眼镜式助视器 | 焦距独立可调，最大可放大约2倍，满足中远距离视觉需求。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 2年 | 副 | 180 |
| 61 | 望远镜 | 用于看远处的器具。如:单筒望远镜、双筒望远镜。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 2年 | 台 | 100 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 62 | 22沟通和信息辅助器具 | 22 06助听器 | 成人助听器 | 用于聚集、放大、和调整声音的器具。 | 经评估需适配的听力障碍者。 | 4年 | 台 | 1500 |
| 63 | 儿童助听器 | 用于聚集、放大、和调整声音的器具。 | 经评估需适配的听力障碍儿童。 | 3年 | 台 | 5000 |
| 64 | 22 12绘画和书写辅助产品 | 绘画和书写手工器具 | 包括盲文钢笔、铅笔、刷子、绘图圆规、直线尺子和尺子。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 5年 | 套 | 200 |
| 65 | 22 18记录、播放和显示视听信息的辅助器具 | 听书机 | 朗读电子书、播放音乐、录音、听视频、收音机等功能，全程语音导航，步步提示，多种朗读效果选择。 | 经评估需适配的视力障碍者。 | 4年 | 个 | 200 |
| 66 | 22 21面对面沟通辅助器具 | 便携式 手写板 | 当不能说话或说话困难时，进行面对面交流的器具。 | 经评估需适配听力、言语功能障碍者。 | 5年 | 块 | 100 |
| 67 | 符号沟通板 | 通过字母、图片、或符号来辅助功能障碍者面对面与外界进行交流。 | 经评估需适配听力、言语、智力、精神功能障碍儿童。 | 5年 | 块 | 2500 |
| 68 | 22 27报警、指示、提醒和发信号辅助器具 | 闪光门铃 | 用视觉补偿听力障碍者，具有闪光装置的门铃，起到提示作用。 | 经评估需适配听力障碍者。 | 1 | 个 | 200 |
| 69 | 震动闹铃 | 当闹钟到达设定的时间时，振动器装置便会发出震动，提醒使用者。 | 经评估需适配听力障碍者。 | 2年 | 个 | 150 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 70 | 22沟通和信息辅助器具 | 22 27报警、指示、提醒和发信号辅助器具 | 振动式提醒手表 | 当手表到达设定的时间时，振动器装置便会发出震动，提醒使用者时间。 | 经评估需适配听力障碍者。 | 2年 | 块 | 150 |
| 71 | 定位装置 | 通过卫星定位系统，可以防走失的手环、腕表、挂件。 | 无独立外出能力，有走失隐患的智力障碍者或精神障碍者。 | 2年 | 个 | 200 |
| 72 | 防溢报警器 | 用声音信号提醒视觉障碍者特定环境状况，当液体到达防溢报警器支架位置时，报警器会发出警报声。 | 经评估需适配视力障碍者。 | 5年 | 个 | 100 |
| 73 | 盲用手表 | 带有盲文的手表。 | 经评估需适配视力障碍者。 | 5年 | 块 | 100 |
| 74 | 22 30阅读辅助器具 | 翻书器 | 辅助手部功能障碍者完成翻书动作。 | 有手动翻书功能障碍，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 个 | 100 |
| 75 | 阅读架 | 将书本固定在阅读位置而不需要手扶，方便使用者在各种体位阅读的辅具。 | 经评估需适配的肢体和视力障碍者。 | 5年 | 个 | 100 |
| 76 | 文字转语音阅读器 | 将书本上的文字转化为语音，方便视力障碍者阅读。 | 经评估需适配视力障碍者。 | 5年 | 个 | 500 |
| 77 | 特殊鼠标 | 包括轨迹球、光笔、连接鼠标端口的操纵杆和鼠标模拟器游戏端口操纵杆。如用眼睛或足部等控制的鼠标。 | 无法用手操控制普通鼠标，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 个 | 200 |
| 78 | 特殊键盘 | 辅助功能障碍者完成电脑输入，如大字键盘、盲文键盘、彩色键盘。 | 无法操作普通键盘，经评估需适配的功能障碍者。 | 5年 | 个 | 300 |
| **序号** | **主类** | **次类** | **名称** | **产品功能及说明** | **适用对象** | **使用年限（年）** | **单位** | **补贴标准（元）** |
| 79 | 24操作物品和器具的辅助器具 | 24 06操作容器的辅助器具 | 开瓶器 | 辅助手功能障碍者开启瓶子、罐头等容器。 | 手部稳定性、协调性及上肢肌力较差，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 个 | 100 |
| 80 | 挤管器 | 辅助手功能障碍者将软管内容物挤出，方便食用或使用。 | 上肢功能障碍，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 个 | 100 |
| 81 | 24 18协助或代替臂部功能、手部功能、手指功能或他们的组合功能的辅助器具 | 握持适配件 | 为有抓握障碍人士设计的便于抓握的配件。安装在物品上，辅助肢体障碍者完成抓握活动，实现独立工作和生活。 | 手部稳定性、协调性及上肢肌力较差，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 件 | 100 |
| 82 | 键盘敲击器 | 戴在身体部位，代替手指完成键盘的使用。 | 手部稳定性、协调性及上肢肌力较差，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 个 | 100 |
| 83 | 前臂支撑辅助器具 | 在手工活动中（如：用电脑或打字机时）支撑前臂的器具，可辅助进行电脑操作等活动。且可以减少颈部、肩和手臂的张力。 | 上肢功能障碍，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 5年 | 个 | 100 |
| 84 | 24 21延伸取物辅助器具 | 拾取器 | 辅助肢体功能障碍者远距离抓取。 | 下肢功能障碍，但上肢臂部或手部功能正常，经评估需适配的肢体功能障碍者。 | 3年 | 个 | 100 |
|

|  |
| --- |
| 注：1、分类参照国家标准GB/T16432-2016/ISO 9999:2011。2.0-6岁功能障碍儿童适配假肢、矫形器的使用年限为半年。3.由于假肢、矫形器和助听器服务机构需同时提产品材料和服务，因此补贴目录中的假肢、矫形器和助听器补贴标准已经包产品材料费和服务费。 |

 |